- G03 Thermospannung

| Daten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermoelektrische Spannungreihe in mV bezogen auf Platin bei 0°C und dem Metalle bei 100°C |  |  |  |  |
|  | Konstantan | Kupfer |  |  |
| bezogen auf Pt | -3,4 | +0,7 |  |  |
| absolute Werte | -3,9 | +0,2 |  |  |

- Versuchsbeschreibung

Kupfer und Konstantan wurden in der Reihenfolge Kupfer - Konstantan - Kupfer verlötet. Die Lötstellen werden mit Hilfe von Eis-Wasser und kochendem Wasser auf den Temperaturen T1 = 0°C und T2 = 100°C gehalten. Durch die Temperaturdifferenz der Lötstellen bildet sich eine Thermospannung aus, die abgegriffen und mit dem Meßgerät angezeigt wird.
Achten Sie auf die Spannung, die vom Meßgerät angezeigt wird.

- Fragen zur Vertiefung

- Welchen Wert erwarten Sie für die Thermospannung aufgrund der angegebenen Materialdaten?

- Welcher Wert wird im Experiment gemessen?